РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Администрация Каменского района Алтайского края**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**26.02.2024 № 154 г. Камень-на-Оби**

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», со статьями 36,47 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края со статьями 3, 35 Устава муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, рассмотрев рассчитанные муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края «Каменские теплосети» значения норматива состава сточных вод,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края «Каменские теплосети» довести нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края до сведения абонентов.

3. Настоящее постановление разметить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации района,

председатель Комитета Администрации

Каменского района по жилищно-коммунальному

хозяйству, строительству и архитектуре В.А. Баранов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УСТАНОВЛЕНЫ постановлением  Администрации района  от 26.02.2024 № 154 |

**Нормативы состава сточных вод**

**для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм | Допустимые концентрации |
| 1 | Взвешенные вещества | мг\дм3 | 80,15 |
| 2 | Сухой остаток (минерализация) | мг\дм3 | 1611,7 |
| 3 | Хлорид-ион | мг\дм3 | 433,17 |
| 4 | Фосфат-ион | мг\дм3 | 7,56 |
| 5 | Сульфат-ион | мг\дм3 | 342,49 |
| 6 | Ион аммония | мг\дм3 | 19,61 |
| 7 | Нитрит-ион | мг\дм3 | 0,27 |
| 8 | Нитрат-ион | мг\дм3 | 64,17 |
| 9 | ХПК | мг\дм3 | 215,45 |
| 10 | Нефтепродукты | мг\дм3 | 0,137 |
| 11 | АПАВ | мг\дм3 | 0,63 |
| 12 | Водородный показатель | Ед.РН | 6-9 |