РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Плотниковского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2014  №  4                                                                                          с. Луговое

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края

Рассмотрев протест Каменской межрайонной прокуратуры от 24.01.2014 № 1 на постановление Администрации сельсовета от 18.10.2013 № 68 «Об утверждении схемы водоснабжения  муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края», в соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Протест  Каменского  межрайонного  прокурора  удовлетворить.

2. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 18.10.2013 № 68 «Об утверждении схемы водоснабжения  муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края».

4. Направить настоящее постановление Каменскому межрайонному прокурору.

5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Заместитель главы Администрации сельсовета                              И.Г. Гореявчева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета  от  28.02.2014 № 4

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Плотниковкий сельсовет Каменского района Алтайского края

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее схема водоснабжения и водоотведения поселения) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения поселения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Схема водоснабжения поселения

Схема водоснабжения поселения включает в себя следующие разделы:

- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

- направления развития централизованных систем водоснабжения;

- баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края

а) Источником питьевого водоснабжения муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края являются две скважины в с. Луговое. Система водоснабжения представляет собой две водопроводные сети в с. Луговое  – 7,213 км водопроводов по улицам села и водозаборные сооружения, на которых имеется две скважины  и две водонапорные башни на ул. Ключевская и ул. Совхозная.

б) В с. Луговое централизованным водоснабжением обеспечено население в количестве 630 человек (за исключением жителей  ул. Запрудная где нет сетей водопровода, которые пользуются водой из своих колодцев и не нуждаются в этой услуге), а также муниципальные учреждения, и ФАП.  Водопроводные сооружения построены в 1971году.

В с. Плотниково население (91 человек) использует воду из собственных колодцев. Объемы и качество воды жителей устраивает. Предприятия и организации, расположенные в селе, так же пользуются собственными скважинами. По этой причине необходимость в центральном водоснабжении в данном населенном пункте отсутствует и в ближайшей перспективе не планируется.

В п. Калиновка население (77 человек) использует воду из собственных колодцев и собственных скважин. Объемы и качество воды жителей устраивает. Предприятия и организации, расположенные в селе, так же пользуются собственными скважинами. По этой причине необходимость в центральном водоснабжении в данном населенном пункте отсутствует и в ближайшей перспективе не планируется.

в) Техническое состояние системы централизованного водоснабжения в с. Луговое позволяет снабжать водой потребителей круглосуточно, бесперебойно и   надлежащего  качества,  в  соответствии с требованиями и нормами.	Контроль качества питьевой воды производится водоснабжающим предприятием согласно программе производственного контроля, утвержденной службой Госсанэпиднадзора.

г) Работу системы водоснабжения обеспечивает водоснабжающая организация ИП Матюшкин В.М.на основании договора с Администрацией Плотниковского сельсовета от 25.01.2011 № 1 и в соответствии с лицензией на право пользования недрами БАР № 02020 ВЭ. Срок действия лицензии до 18.04.2036 года.

На водонапорных сетях установлены пожарные гидранты, позволяющие обеспечить в требуемых объемах водой на цели пожаротушения.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора вокруг него создана зона санитарной охраны в радиусе 60 метров в виде ограждения.

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

а) Основные направления, принципы, задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее – муниципальное образование) водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования;

- улучшение качества жизни на последующее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды

а) Общий, территориальный и структурный баланс подачи и реализации воды указан в таблице:

Баланс систем водоснабжения за 2012 год

|  | Всего фактически добыто воды, тыс. куб.м. |  | Реализовано потребителям, тыс. куб.м. |  | Потери, тыс. куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за год | средне-суточно | населению | предприятиям и организациям | при производстве | при транспортировке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МО | 18.100 | 0.049 | 14.700 | 1.600 | - | 1,8 |

б) Прогнозный баланс указан в таблице

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | перспективы 2023 г. |  |  |  | кол-во дней в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во потребителей | водопотребление |  |  |  |
|  |  |  |  | норма л/с | куб.м. в сутки | тыс. куб. м. в год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население в застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией в выгребные ямы без ванн | чел. | 385 | 48.1 | 48,1 | 17.6 | 365 |
| 2. | Население в застройке зданиями с водопользованием из уличных водоразборных колонок | чел | 245 | 12.9 | 12,9 | 4.7 | 365 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по населению: |  |  |  |  | 61,0 | 22.3 |  |
| 3. | Полив приусадебных участков | га | 1,1 | 100.0 | 100 | 9,0 | 90 |
| 4. | Полив зеленых насаждений общего пользования | га | 0,1 | 5.0 | 5,0 | 0,5 | 90 |
| Всего по поливу: |  |  |  |  | 105,0 | 9,5 |  |
| Б. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коровы молочные | гол. | 230 | 14.9 | 14,9 | 2,9 | 200 |
| 2. | Молодняк КРС | гол. | 357 | 23.2 | 23,2 | 4,6 | 200 |
| 3. | Овцы | гол. | 98 | 0.6 | 0,6 | 0,1 | 200 |
| 4. | Свиньи на откорм | гол. | 116 | 2.3 | 2,3 | 0,8 | 365 |
| 5. | Птица | гол. | 1560 | 0.5 | 0,5 | 0,2 | 365 |
| 6. | Лошади | гол. | 23 | 1.1 | 1,1 | 0,2 | 200 |
| Итого по индивидуальному сектору |  |  |  |  | 42,6 | 8,8 |  |
| В. УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа | уч-ся и препод | 132 | 2.4 | 2,4 | 0,6 | 270 |
| 2. | Детский сад | 1 ребенок | 30 | 2.2 | 2,2 | 0,6 | 260 |
| 3. | Амбулатория | 1 больной в смену | 12 | 0.2 | 0,2 | 0,1 | 260 |
| 4. | Магазин | 1 работающий | 8 | 0.7 | 0,7 | 0,2 | 300 |
| 5. | Административные здания | 1 работающий | 10 | 0.1 | 0,1 | 0,026 | 260 |
| 6. | МКУК «КДЦ Администрации сельсовета | 1 работающий | 7 | 0.6 | 0,6 | 0,16 | 260 |
| Всего по учреждениям: |  |  |  |  | 6,2 | 1,69 |  |
| Всего по селу: |  |  |  |  | 153,8 | 19,99 |  |

Потери воды при транспортировке составляют 1,8 тыс. куб.м. в год или 10% от добычи, что не превышает нормативов.

в) Система коммерческого учета питьевой воды представляет собой установленные на вводах в объекты потребителей приборы учета холодной воды.

По состоянию на 01.01.2013 года приборы учета установлены во всех учреждениях и организациях, пользующихся услугами водоснабжения и в 70% водопотребителей в жилом фонде. В перспективе приборами учета должны быть оснащены все объекты, подключенные к системе водоснабжения.

г) Производственные мощности существующих водопроводных сооружений позволяют увеличить потребление холодной питьевой воды в случае необходимости до 35 тыс. куб.м. в год, 0,20 тыс. куб.м. в сутки, то есть резерв мощности составляет 22,6  тыс. куб.м. в год, 017  тыс. куб.м. в сутки.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения

В случае необходимости имеется возможность подключения к водопроводной сети производственных объектов, учреждений и населения. В связи с этим строительство и реконструкция систем водоснабжения не планируется.

Систем горячего водоснабжения на территории сельсовета нет и ввиду отсутствия реальной необходимости  в перспективе не планируется.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Меры по предотвращению вредного воздействия на водные источники.

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения  прудов предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона от прибрежной полосы 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория поселений относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия, как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М, 1980г.)

По степени пригодности воздушного бассейна территория сельсовета относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы села в снегоотвал.

В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Намечаются также мероприятия по недопущению попадания в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей, с этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфекторов на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

Предотвращение аварии на сетях.

а) Энергоснабжение;

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

- на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на КНС.

б) Водопровод;

- создается запас воды в  баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные имеют запас воды в баках.

2.6.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

2.7. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края

Централизованная канализация имеется только в с. Луговое.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  в зоне действия систем равен существующему.

Водоотведение составляет 90% от водопотребления жителями поселения.

Общий расход составит 407 куб.м в сутки, в том числе коммунально-бытовые 287 куб.м в сутки.

3. Схема водоотведения поселения

Схема водоотведения поселения включает в себя следующие разделы:

- существующее положение в сфере водоотведения поселения;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению_ объектов централизованной системы водоотведения.

3.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края

Централизованная канализация имеется только в с. Луговое.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  в зоне действия систем равен существующему.

Водоотведение составляет 90% от водопотребления жителями поселения.

Общий расход составит 407 куб.м в сутки, в том числе коммунально-бытовые 287 куб.м в сутки.

3.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению_ объектов централизованной системы водоотведения

Новое строительство централизованной системы водоотведения на территории Плотниковского сельсовета Каменского района Алтайского края не планируется.