Приложение № 1

к постановлению Администрации района

№  от 00.03.2016

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТОЛБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КАМЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2026 Г

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 3. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 1. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение................................................................................................................................... |  |
| Раздел 2. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 3. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Столбовский сельсовет, далее МО  Столбовский сельсовет, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

Население: 53378  чел. Площадь (км2): 3621 кв. км.                                                                   Административный центр: город Камень-на-Оби

Природно-климатические показатели: Каменский район Алтайского края расположен в северо-западной части края. В районе 34 населенных пункта, наиболее крупные – г.Камень-на-Оби, Корнилово, Новоярки,  Аллак, Столбово. Рельеф - складчатая поверхность Приобского плато. Климат континентальный. Средняя температура января -19,7, июля 18,9. Годовое количество атмосферных осадков - 360 мм. По территории района протекают река Обь, проходит Кулундинский магистральный канал, имеются озера Горькое и Телеутское. Почвы - средние черноземы, песчаные, солонцеватые, солончаковые, болотные. Растут сосна, береза, осина, калина.
Обитают лиса,косуля, лось, норка, ондатра, заяц-русак, хорь, колонок, белка,;из птиц - тетерев, глухарь. 

Социально- экономическое развитие района: Основное направление экономики - сельское хозяйство: производство зерна, мяса, молока,   На территории района находятся два лесхоза, перерабатывающие предприятия, ремонтно-строительные предприятия. Социальная сфера 17 средних школ, 21 детских садов, библиотеки, ДК, клубы, детская школа искусств. 

С Барнаулом и другими городами и населенными пунктами район связан автодорогами и железнодорожными магистралями.по территории района проходят трассы трассы Камень-Барнаул, Камень-Новосибирск.

Таблица 1.1.1 Сведения о численности постоянного населения Каменского района Алтайского края  (по состоянию на 01.01.2015г.)

| № | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аллакский сельсовет | село Аллак | 3 |  | 1043 |
| 2 | Верх-Аллакский сельсовет | село Верх-Аллак | 3 |  | 529 |
| 3 | Гоноховский сельсовет | село Гонохово | 3 |  | 1062 |
| 4 | Корниловский сельсовет | село Корнилово | 1 |  | 1278 |
| 5 | Новоярковский сельсовет | село Новоярки | 1 |  | 1124 |
| 6 | Плотниковский сельсовет | село Луговое | 3 | 827 |  |
| 7 | Попереченский сельсовет | село Поперечное | 2 | 918 |  |
| 8 | Пригородный сельсовет | Поселок Октябрьский | 2 | 483 |  |
| 9 | Рыбинский сельсовет | село Рыбное | 2 | 841 |  |
| 10 | Столбовский сельсовет | село Столбово | 5 | 1263 |  |
| 11 | Телеутский сельсовет | село Ветренотелеутское | 2 | 289 |  |
| 12 | Толстовский сельсовет | поселок Толстовский | 2 | 677 |  |
| 13 | Филиповский сельсовет | поселок Филипповский | 2 | 401 |  |
| 14 | г.Камень-на-Оби | г.Камень-на-Оби | 2 | 42648 |  |

Производственную базу Каменского района  составляют  сельскохозяйственные предприятия и промышленные предприятия.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО  Столбовский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется  индивидуальными способами.

Производственных котельных на территории МО Столбовский сельсовет нет.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованного теплоснабжения потребителей в МО Столбовский сельсовет нет.

Часть 2. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

1. с.Столбово, с.Дресвянка, с.Соколово,с.Малетино, с.Ключи

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 3. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и  обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 1. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

.

Раздел 1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 2. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 3. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Исполнитель:

Председатель комитета по ЖКХ

строительству и архитектуре                                                       А.А.Локтионов